О внесении изменений в Порядок оказания медицинской
помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2020 г., регистрационный № 60188), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2021 г. № 109н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2021 г., регистрационный № 62783), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2026 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от ____________2026 г. № _______

Изменения,
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. № 786н

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи.»;

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению 
при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером стоматологическим, гигиенистом стоматологическим, зубным техником, фельдшером, зубным врачом1.

При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях фельдшер стоматологический, фельдшер, гигиенист стоматологический, зубной врач после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом-стоматологом, врачом – стоматологом-терапевтом, врачом – стоматологом-хирургом, врачом – стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом (далее – врачи стоматологического профиля).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля».

3. Сноску 1 к пункту 6 изложить в следующей редакции:

«1 Часть 7 статьи 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ).».

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.».

5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных 
с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся 
с обезболиванием1(1).

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия 
в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению 
по профилю «анестезиология и реаниматология»2.».

6. Дополнить сноской 1(1) к пункту 8 следующего содержания:

«1(1) Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ».

7. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии 
с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению 
при онкологических заболеваниях»3.».

8. Сноску 3 к пункту 11 изложить в следующей редакции:

«3 Приказ Минздрава России от 19 февраля 2021 г. № 116н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1 апреля 2021 г., регистрационный № 62964), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 24 января 2022 г. № 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2022 г., регистрационный № 67588) 
и от 4 сентября 2025 г. № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2025 г., регистрационный № 83810).

9. Изложить сноску 5 к пункту 12 в следующей редакции:

«5 Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ.».

10. Изложить сноску 6 к пункту 13 в следующей редакции:

«6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 апреля 2025 г. № 193н «Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181). Действует до 1 сентября 2031 г.».

11. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Медицинскими показаниями к оказанию специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в неотложной форме являются воспалительные заболевания полости рта, в том числе слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез различной этиологии и локализации.».

12. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях специализированная медицинская помощь взрослому населению 
при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование7.».

13. Изложить сноску 7 к пункту 13 в следующей редакции:

«7 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 435н «Об утверждении номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный № 86977).».

14. В приложении № 1:

а) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«кабинет рентгеновский стоматологический»;

б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«На должность заведующего стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам
с высшем образованием 1 (далее – квалификационные требования) по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по специальностям «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия», «организация здравоохранения и общественное здоровье», а также профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья2»;

в) изложить сноску 1 к пункту 4 в следующей редакции:

«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям1 по специальностям «стоматология», «стоматология ортопедическая», «стоматология профилактическая», «сестринское дело».»;

д) сноску 3 к пункту 6 исключить;

е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

«В медицинской организации, в структуре которой создаются стоматологические отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов
для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь3(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

ж) изложить сноску 3(1) к пункту 7 в следующей редакции:

«3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов 
для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. № 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252. Действует 
до 1 сентября 2031 г.)»;

з) изложить сноску 4 к пункту 8 в следующей редакции:

«4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.»;

и) изложить сноску 5 к пункту 8 в следующей редакции:

«5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.»;

15. В приложении № 2 пункт 7 «наименование должности» изложить 
в следующей редакции:

| « | 7. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач | 5 на 10 000 человек взрослого населения | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения стоматологического отделения

(кабинета, лаборатории)

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 5 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологичес-кая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 11 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 12 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологичес-кий |  |  |
| 13 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 15 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 16 | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 4 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 5 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 6 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 7 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 8 | 121250 | Лампа полимеразацион-ная стоматологичес-кая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 10 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 12 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологичес-кий |  |  |
| 14 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 15 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 16 | 215850 | Холодильник фармацевтичес-кий | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинс-кую организа-цию |

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологичес-кая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирур-гическая | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |  |  |
| 4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавлива-ющий в ассортименте | не менее 3 наименований |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
| 5 | 256810 | Зонд глазной | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 6 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 7 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 9 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 12 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 13 | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 | 121250 | Лампа полимеризацион-ная стоматологичес-кая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 5 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологичес-кой бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой, с дистанционным управлением |  |  |
| 6 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 7 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологичес-кий |  |  |
| 9 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтичес-кий | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинс-кую организа-цию |

5. Стандарт оснащения кабинета стоматологической (зуботехнической) лаборатории

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 118430 | Артикулятор стоматологичес-кий | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор) | не менее 1 на рабочее место |
|  | 336360 | Окклюдатор зуботехнический |  |  |
| 2 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 3 | 120270 | Смеситель для стоматологичес-кого слепочного материала | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 1 на лаборато-рию |
| 4 | 110300 | Нож для гипса | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 5 | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 6 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/ источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 121620 | Шпатель стоматологичес-кий, многоразового использования |  |  |
| 8 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 122030 | Система стоматологичес-кая аспирационная | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 121910 | Система стоматологичес-кая аспирационная, нехирургическая |  |  |
| 9 | 341940 | Стол зуботехнический | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 10 | 146180 | Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологичес-кий |  |  |
| 11 | 261570 | Стеллаж лабораторный | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
|  | 341940 | Стол зуботехнический |  |  |
| 12 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 13 | 120640 | Мотор зуботехнической бормашины | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1 |
| 2 | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию |

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 3 | 121250 | Лампа полимеризацион-ная стоматологичес-кая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 4 | 282070 | Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 5 | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на рабочее место |
| 6 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологичес-кой бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой, с дистанционным управлением |  |  |
| 7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 8 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологичес-кий |  |  |
| 10 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинс-кую организа-цию |
| 13 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
|  | 335360 | Система физиотерапевти-ческая для электролечения многофункци-ональная |  |  |
|  | 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная |  |  |
|  | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная |  |  |
|  | 132060 | Облучатель ультрафиоле-товый для фототерапии, профессиональ-ный |  |  |
| 2 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологичес-кое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
|  | 119390 | Кресло стоматологичес-кое, механическое |  |  |
| 5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 |
| 6 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 7 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологичес-кий |  |  |
| 8 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 9 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 10 | 215850 | Холодильник фармацевтичес-кий | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицин-скую организацию |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).

17. В приложении № 4:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами – стоматологами-терапевтами, фельдшерами стоматологическими, зубными врачами и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам с высшем образованием1 
(далее – квалификационные требования)по специальностям «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», а также профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья»2.»;

в) изложить сноску 1 к пункту 6 в следующей редакции:

«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.»;

г) изложить сноску 2 к пункту 6 в следующей редакции:

«2 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047).»;

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям1 по специальностям «стоматология», «стоматологическое дело», «стоматология ортопедическая», «стоматология профилактическая», «сестринское дело».»;

е) сноску 3 к пункту 8 исключить;

ж) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В стоматологическом кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь3(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

з) изложить сноску 3(1) к пункту 9 в следующей редакции:

«3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов 
для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. № 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252. Действует 
до 1 сентября 2031 г.)»;

и) сноску 4 к пункту 10 изложить в следующей редакции:

«4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.»;

к) изложить сноску 5 к пункту 10 в следующей редакции:

«5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.».

18. В приложении № 5 пункты 3,4 и 6 изложить в следующей редакции:

| « | 3. | Фельдшер стоматологический | Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля |  |
|  | 6. | Санитар (санитарка) | 1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет | ». |

19. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения стоматологического кабинета в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологичес-кая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологичес-кая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологичес-кая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологичес-кая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологичес-кая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирург-ическая | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологичес-кая |  |  |
| 5 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеразацион-ная стоматологичес-кая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологичес-кой с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологичес-кой бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины Стоматологичес-кой комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой, с дистанционным управлением |  |  |
| 10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологичес-кой, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 11 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологичес-кий светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологичес-кий |  |  |
| 12 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 13 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 15 | 215850 | Холодильник фармацевтичес-кий | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).»

20. В приложении № 7:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. На должность заведующего кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам1 (далее – квалификационные требования) 
по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», «ортодонтия», «стоматология терапевтическая», «стоматология хирургическая», «стоматология ортопедическая», прошедший повышение квалификации 
по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», 
а также профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения 
и общественного здоровья»2.».

б) изложить сноску 1 к пункту 5 в следующей редакции:

«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.»;

в) изложить сноску 2 к пункту 5 в следующей редакции:

«2 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047).»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. На должность врача-специалиста кабинета назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям1 по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», «ортодонтия», «стоматология терапевтическая», «стоматология хирургическая», «стоматология ортопедическая».

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие квалификационным требованиям1 по специальностям «стоматология», «стоматология ортопедическая», «стоматология профилактическая», «сестринское дело».»;

д) сноску 3 к пункту 7 исключить;

е) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

«В кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь3.1, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

ж) изложить сноску 3(1) к пункту 7 в следующей редакции:

«3(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов 
для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. № 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252. Действует 
до 1 сентября 2031 г.)»;

з) сноску 4 к пункту 9 изложить в следующей редакции:

«4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.»;

и) изложить сноску 5 к пункту 9 в следующей редакции:

«5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.».

21. В приложении № 8 пункты 3, 4 и 6 изложить в следующей редакции:

| « | 3. | Фельдшер стоматологический | Вводится по ведомости замены по нормативам при отсутствии врача-стоматолога |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 |  |
|  | 6. | Санитар (санитарка) | 1 | ». |

22.Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургичес-кая | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |  |  |
| 4 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
| 5 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 120750 | Кабинет передвижной стоматологический | Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются) | 1 |
| 9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 10 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 12 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 13 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 15 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).

23. В приложении № 10:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. На должность главного врача стоматологической поликлиники, заведующего (заместителя главного врача) структурного подразделения, медицинской организации назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам 
с высшем образованием1 (далее – квалификационные требования) 
по специальностям «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия» и «организация здравоохранения и общественное здоровье», а также профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения 
и общественного здоровья»2 (далее – профессиональный стандарт).»;

б) изложить сноску 1 к пункту 4 в следующей редакции:

«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.»;

в) абзац тринадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«кабинет рентгеновский стоматологический;»;

г) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В стоматологической поликлинике предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов
для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь2(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

д) изложить сноску 2(1) к пункту 9 в следующей редакции:

«2(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов 
для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. № 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252. Действует 
до 1 сентября 2031 г.)»;

е) изложить сноску 3 к пункту 10 в следующей редакции:

«3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.»;

ж) изложить сноску 4 к пункту 10 в следующей редакции:

«4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ.».

24. В приложении № 11 пункты 6, 9, 16, 24 и 26 изложить 
в следующей редакции:

| « | 6. | Главная медицинская сестра (главный медицинский брат) | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. | Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, фельдшер стоматологический, зубной врач | 5 на 10 000 человек взрослого населения |  |
|  | 16. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга; 1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля |  |
|  | 24. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля, 1 на 1 должность заведующего отделением; 1 при наличии не менее 7 должностей медицинских регистраторов |  |
|  | 26. | Санитарка (санитар) | 1 на: 1 должность врача - стоматолога-хирурга; 2 должности врача - стоматолога-терапевта, врача - стоматолога-ортопеда, врача-ортодонта; 2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; 20 должностей зубных техников | ». |

25. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. № 786н

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 5 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеризацион-ная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 11 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 12 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 13 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 15 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 16 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |
| 17 | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 4 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 5 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 6 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 7 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 8 | 121250 | Лампа полимеризацион-ная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 10 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 12 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 13 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 14 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 15 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 16 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургичес-кая | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая |  |  |
| 4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименований |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
| 5 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 6 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 на рабочее место |
| 7 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 8 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 9 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |
| 12 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 13 | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 | 121250 | Лампа полимеризацион-ная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 на рабочее место |
| 6 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 8 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 10 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор) | не менее 1 на рабочее время |
|  | 336360 | Окклюдатор зуботехнический |  |  |
| 2 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 3 | 120270 | Смеситель для стоматологического слепочного материала | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 1 на лаборато-рию |
| 4 | 124500 | Весы аналитические механические | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лаборато-рию |
| 5 | 110300 | Нож для гипса | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 6 | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 7 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 8 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | 1 набор на рабочее место зубного техника |
|  | 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования |  |  |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 122030 | Система стоматологическая аспирационная | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 121910 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая |  |  |
| 10 | 341940 | Стол зуботехнический | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 11 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 12 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 261570 | Стеллаж лабораторный | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
|  | 341940 | Стол зуботехнический |  |  |
| 13 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 121630 | Табурет стоматолога | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 14 | 120640 | Мотор зуботехнической бормашины | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1 |

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 3 | 121250 | Лампа полимеризацион-ная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 4 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 5 | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на рабочее место |
| 6 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
|  | 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  |
|  | 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  |
| 7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 8 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 10 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
|  | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |  |  |
|  | 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная |  |  |
|  | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная |  |  |
|  | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный |  |  |
| 2 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 |
| 6 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 7 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 8 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 9 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 10 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на кабинет |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |

8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики 
в стоматологии

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) | не менее 1 |
| 2 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аксиограф | 1 |
| 3 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой | не менее 1 |
| 4 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат электроодонтодиаг-ностики (одонтосенсиметр, одонтометр) | не менее 1 |
| 5 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
|  | 269980 | Контейнер-органайзер для медицинских инструментов, стерильный |  |  |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации |  |  |
| 6 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Кинезиограф | 1 |
| 7 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС | 1 на 2 врачебные должности при двухсмен-ном рабочем дне |
|  | 119390 | Кресло стоматологическое, механическое |  |  |
| 8 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 292080 | Электромиограф | Миотонометр (гнатодинамометр) | 1 |
|  | 260980 | Миограф |  |  |
| 9 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 263160 | Система интерференцион-ной электростимуляции | Прибор для мио-(нейро-) стимуляции | 1 при использовании данной технологии |
|  | 232700 | Система диагностической электростимуляции периферического нерва |  |  |
|  | 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуля-ции |  |  |
|  | 181070 | Система физиотерапевти-ческая для электростимуля-ции, с питанием от сети |  |  |
| 10 | 336350 | Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов | 1 |
| 11 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Реополярограф | 1 |
| 12 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
|  | 151730 | Светильник отраженного света стоматологический |  |  |
| 13 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача | 1 |
| 14 | 118430 | Артикулятор стоматологический | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов | 1 |

9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа | Компрессор медицинский | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
|  | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий |  |  |
| 2 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария) | по расчету производитель-ности |
| 3 | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария) | по расчету производитель-ности |
| 4 | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | по расчету производитель-ности |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол моечный | по расчету производительности |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).»

26. В приложении № 13:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. На должность заведующего стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам 
с высшем образованием1 (далее – квалификационные требования) 
по специальностям «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия» и «организация здравоохранения и общественное здоровье», прошедший повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», а также профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья2»;

б) изложить сноску 1 к пункту 4 в следующей редакции:

«1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713). Действует 
до 1 сентября 2032 г.»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. На должность врача-специалиста стоматологического дневного стационара назначается медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям1 по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия»;

г) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

«В медицинской организации, в структуре которой создается стоматологический дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов
для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь 2(1), а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

д) изложить сноску 2(1) к пункту 7 в следующей редакции:

«2(1) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов 
для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь от 11 апреля 2025 г. № 189н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252. Действует 
до 1 сентября 2031 г.)»;

е) изложить сноску 3 к пункту 8 в следующей редакции:

«3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.»;

ж) изложить сноску 4 к пункту 8 в следующей редакции:

«4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ.».

27. В приложении № 14 пункты 3-5 изложить в следующей редакции:

| « | 3. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 0,5 на 10 пациенто-мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 10 пациенто-мест (но не менее 1 на рабочую смену) |  |
|  | 5. | Санитарка (санитар) | 0,5 на 10 пациенто-мест | ». |

28. Приложение № 15 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 15

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. № 786н

Стандарт оснащения стоматологического дневного стационара

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
|  | 258830 | Весы-стул, электронные |  |  |
| 2 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Измеритель артериального давления | 1 на должность врача |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходи-мо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная или кровать | 1 на пациенто-место |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 4 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 5 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизирован-ный | Стетофонендоскоп | 1 на должность врача |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 6 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив (стойка) для инфузионных вливаний | 1 на пациенто-место |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).